## 说明
光伏发电机组容量为4.5MW，风
电机组容量为6.5MW
水电站2台机组装机容量共18MW

## 风力1
多场景日前风力出力，单位：MW
wpp | wp/Mw | Eini/kwh | Emax/kwh | Qmax/kw | Qmin/kw
B5: B14 | C5: Z14 | 1500 | 3000 | 400 | -400
场景序号 | 概率
1 | 0.135 | 3.2 | 5.4 | 4.3 | 2.9 | 4.5 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2.9 | 2 | 3 | 1.8 | 2 | 2.9 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 3.4
2 | 0.117 | 3.7 | 3.1 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 3.8
3 | 0.098 | 3.7 | 4 | 2.8 | 3 | 3.9 | 3.7 | 2.2 | 4 | 2.7 | 2.8 | 2 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2 | 3 | 2.2 | 3.7 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 3.4
4 | 0.097 | 3.8 | 4.1 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 3.5
5 | 0.114 | 4.1 | 4.4 | 5.4 | 5.8 | 3.3 | 3.2 | 2.4 | 4 | 2.4 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.4 | 3.8
6 | 0.08 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 2.7 | 3.2 | 2 | 2.8 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 5.1 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 2.9
7 | 0.09 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.2
8 | 0.09 | 5.2 | 3.1 | 3.9 | 4 | 3.8 | 4.6 | 2.3 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 3 | 2.9 | 2.2 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 3 | 2.9 | 4.2 | 3.8 | 3.7
9 | 0.103 | 5.2 | 3.8 | 3.4 | 4.8 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 1.6 | 4.1 | 3.8 | 3.9
10 | 0.076 | 5.2 | 4.9 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2 | 2.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 3.5

## 风力2
多场景日前风力出力，单位：MW
wpp | wp/Mw | Eini/kwh | Emax/kwh | Qmax/kw | Qmin/kw
B5: B14 | C5: Z14 | 1000 | 3000 | 400 | -400
场景序号 | 概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0.153 | 2.78 | 4 | 5.21 | 4.23 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2 | 3 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.5
2 | 0.122 | 4.1 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 2 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.9
3 | 0.088 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 4 | 4.3 | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 3.5
4 | 0.104 | 3.9 | 4.5 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 4.6 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 3.4 | 4 | 2.9 | 3.4
5 | 0.095 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 4.2 | 3.95 | 3.9 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3.2 | 2.8 | 4.1
6 | 0.109 | 4 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 4.8 | 2.8 | 4.3 | 3.2 | 3.1 | 2 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 3.4
7 | 0.094 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4.2 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3 | 2.6 | 3.7
8 | 0.091 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | 4.1 | 6.4 | 4.6 | 4.6 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2 | 3.4 | 3.9 | 3 | 3.5
9 | 0.077 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 4.8 | 4 | 2.9 | 5.1 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 2.8
10 | 0.067 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 5.1 | 4.4 | 5.8 | 4.1 | 4.4 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 3.1 | 2.8 | 3.4

## 风力3
多场景日前风力出力，单位：MW
wpp | wp/Mw | Eini/kwh | Emax/kwh | Qmax/kw | Qmin/kw
B5: B14 | C5: Z14 | 1000 | 2000 | 300 | -300
场景序号 | 概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0.12954 | 4.0669 | 4.0884 | 4.38 | 4.8565 | 4.3122 | 4.9299 | 4.7301 | 4.5285 | 4.7473 | 3.8228 | 5.3363 | 6.7745 | 4.9231 | 6.2628 | 7.6992 | 7.0324 | 5.8909 | 5.4278 | 6.2086 | 4.9962 | 5.4705 | 5.8709 | 5.8486 | 5.2339
2 | 0.087717 | 3.8713 | 5.3045 | 5.0402 | 4.466 | 3.9801 | 5.8335 | 5.1219 | 4.1474 | 3.2159 | 4.1203 | 4.8839 | 5.0574 | 6.0237 | 6.5454 | 5.9453 | 6.4507 | 5.547 | 5.6405 | 7.9297 | 5.3254 | 6.4536 | 3.2417 | 3.9387 | 5.8535
3 | 0.13639 | 4.1159 | 4.0305 | 5.6561 | 4.2751 | 4.2054 | 4.4393 | 5.1498 | 3.4462 | 3.9219 | 4.0645 | 5.2646 | 6.2954 | 7.3491 | 7.803 | 5.5827 | 6.8256 | 6.2359 | 4.3354 | 5.3211 | 5.5388 | 5.1928 | 5.126 | 4.7909 | 4.6567
4 | 0.0572 | 4.0631 | 5.8613 | 4.3938 | 4.2281 | 4.2311 | 4.3186 | 6.0996 | 3.5351 | 4.254 | 3.5585 | 6.1312 | 6.3939 | 5.7407 | 7.9298 | 7.3867 | 6.4941 | 5.2524 | 4.6539 | 7.1518 | 4.4547 | 5.1072 | 6.0376 | 5.4676 | 5.3123
5 | 0.15323 | 3.6211 | 5.7359 | 3.6299 | 4.7269 | 4.9074 | 4.4656 | 5.2662 | 4.4009 | 4.6715 | 4.5596 | 5.659 | 6.7137 | 6.2816 | 8.2473 | 6.7762 | 7.0944 | 5.9644 | 6.031 | 5.9597 | 6.7237 | 5.4458 | 4.5058 | 5.8371 | 5.576
6 | 0.10049 | 5.475 | 3.9316 | 5.2224 | 4.0271 | 2.9508 | 4.2972 | 5.1711 | 4.1969 | 4.1337 | 5.7587 | 5.2315 | 5.8663 | 4.9222 | 6.7712 | 7.7065 | 6.3799 | 5.1302 | 5.5144 | 6.9467 | 5.755 | 3.6073 | 3.469 | 4.632 | 5.7627
7 | 0.11715 | 5.8462 | 5.0106 | 4.9056 | 5.5909 | 4.9372 | 4.2008 | 3.623 | 4.0866 | 4.686 | 4.5032 | 4.2947 | 5.9105 | 7.059 | 6.3109 | 5.922 | 6.721 | 5.9836 | 5.1739 | 5.3167 | 6.5794 | 4.4492 | 4.6856 | 5.6841 | 5.0575
8 | 0.097029 | 5.7807 | 5.3727 | 3.9014 | 3.8487 | 4.4658 | 3.5556 | 6.1156 | 4.7792 | 4.1415 | 3.6029 | 5.8622 | 6.7837 | 6.8665 | 7.1921 | 6.9971 | 7.1599 | 5.5654 | 5.9446 | 6.8524 | 5.7109 | 5.3675 | 4.4555 | 4.2481 | 6.2243
9 | 0.066296 | 3.9948 | 3.6194 | 5.5821 | 3.5492 | 4.948 | 3.4081 | 4.9729 | 4.6979 | 3.3068 | 5.55 | 5.1573 | 5.6009 | 6.1386 | 7.4771 | 8.1336 | 5.0571 | 4.871 | 4.9861 | 6.7184 | 4.8071 | 5.3051 | 4.5064 | 3.4885 | 5.2802
10 | 0.054954 | 4.1542 | 5.6897 | 3.5863 | 4.9659 | 5.1031 | 4.2501 | 5.0478 | 4.5559 | 3.5745 | 4.1556 | 3.7297 | 6.6715 | 4.9919 | 7.7139 | 7.1834 | 6.7023 | 6.4854 | 5.1459 | 5.4429 | 6.1512 | 3.9859 | 5.1215 | 4.7505 | 6.2676
|  | 1759 | 1821 | 1923 | 1582 | 1713 | 1729 | 1988 | 1912 | 1681 | 1745 | 2049 | 2561 | 2641 | 2873 | 2944 | 2633 | 2211 | 2381 | 2667 | 2267 | 2028 | 1784 | 2062 | 2157
3.7864
0.14507
0.14434
0
0.16556
0.052419

## 风力4
多场景日前风力出力，单位：MW
wpp | wp/Mw | Eini/kwh | Emax/kwh | Qmax/kw | Qmin/kw
B5: B14 | C5: Z14 | 1000 | 2000 | 200 | -200
场景序号 | 概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0.11254 | 5.382 | 3.9941 | 4.1713 | 3.8075 | 4.972 | 5.673 | 4.3613 | 3.719 | 3.4068 | 2.8667 | 4.0461 | 4.0181 | 4.5707 | 3.7874 | 4.2859 | 1.9226 | 1.0508 | 2.2316 | 1.6688 | 2.1518 | 1.8081 | 1.9118 | 2.4213 | 4.9448
2 | 0.075411 | 6.2046 | 4.9711 | 4.3002 | 5.0817 | 3.8074 | 4.9193 | 5.8849 | 2.6798 | 2.4224 | 2.6738 | 5.5314 | 5.7644 | 3.7331 | 4.5259 | 2.7779 | 3.3483 | 2.5117 | 2.6584 | 1.9688 | 0.54295 | 0.80364 | 3.1179 | 2.6522 | 4.1763
3 | 0.1575 | 5.0152 | 5.0467 | 5.5328 | 4.4467 | 3.8477 | 5.2333 | 5.1992 | 3.7593 | 3.341 | 4.1449 | 4.4648 | 5.6785 | 4.6159 | 2.8836 | 3.3733 | 1.2433 | 0.82677 | 1.8164 | 2.5933 | 0.69955 | 1.6715 | 1.3743 | 3.3533 | 3.6917
4 | 0.089238 | 5.4877 | 4.7262 | 5.6767 | 4.8765 | 4.1092 | 4.7087 | 4.2917 | 4.1451 | 3.1356 | 2.8966 | 4.8332 | 4.9096 | 4.9592 | 4.2472 | 3.6369 | 1.8009 | 1.0766 | 3.1913 | 1.8212 | 1.5142 | 2.57 | 2.7823 | 4.0611 | 2.9123
5 | 0.096962 | 5.7555 | 4.5601 | 5.4922 | 3.3936 | 4.3324 | 4.1356 | 5.4775 | 3.515 | 4.1341 | 2.617 | 4.631 | 4.5685 | 5.4911 | 3.0265 | 2.7617 | 1.8775 | 0.89607 | 1.4688 | 1.7405 | 1.4505 | 2.0998 | 2.5494 | 2.6701 | 3.5318
6 | 0.11472 | 5.2874 | 3.8314 | 5.588 | 4.964 | 4.2551 | 5.7912 | 4.6147 | 2.9459 | 3.5982 | 2.5087 | 4.2215 | 5.6523 | 4.6597 | 4.2478 | 3.4333 | 2.5205 | 2.4367 | 3.16 | 2.1053 | 1.1161 | 1.67 | 1.2899 | 3.9046 | 4.2428
7 | 0.0623 | 5.0169 | 4.832 | 5.0942 | 5.4848 | 4.4573 | 5.8054 | 5.7034 | 4.0556 | 2.505 | 3.5922 | 4.0777 | 4.5271 | 4.5551 | 4.0481 | 3.2937 | 2.4606 | 1.5742 | 1.1468 | 1.2943 | 1.3445 | 1.9677 | 2.7918 | 4.0291 | 3.6938
8 | 0.11376 | 5.1973 | 4.912 | 5.7229 | 3.4348 | 5.567 | 5.8831 | 4.1813 | 4.3679 | 3.0708 | 4.4854 | 5.4366 | 3.6176 | 5.2125 | 3.3511 | 3.9121 | 2.5672 | 1.9311 | 1.2758 | 0.92145 | 1.5452 | 1.3716 | 1.4782 | 2.1374 | 4.6572
9 | 0.089043 | 4.8663 | 5.4968 | 4.564 | 4.1193 | 4.6284 | 5.4388 | 5.7465 | 4.5263 | 2.4249 | 3.4211 | 4.9753 | 4.1718 | 5.1831 | 3.5724 | 4.1682 | 2.5025 | 1.2087 | 1.9128 | 1.0015 | 1.0104 | 1.9376 | 2.3342 | 2.9095 | 4.1382
10 | 0.088529 | 5.8853 | 5.1344 | 4.6977 | 4.7194 | 4.0351 | 5.7135 | 4.6925 | 4.9333 | 1.9991 | 3.5974 | 4.1175 | 4.9426 | 3.8432 | 4.488 | 3.6656 | 2.2106 | 2.2241 | 1.5149 | 1.901 | 2.2493 | 1.4974 | 2.7124 | 3.7173 | 3.7621
|  | 529 | 495 | 501 | 431 | 463 | 507 | 502 | 397 | 314 | 375 | 472 | 494 | 465 | 403 | 346 | 243 | 184 | 210 | 191 | 170 | 157 | 187 | 339 | 393
1.2717
0.078592
-0.32225
0
0.27827
0.080719

## 风力5
多场景日前风力出力，单位：MW
wpp | wp/Mw | Eini/kwh | Emax/kwh | Qmax/kw | Qmin/kw
B5: B14 | C5: Z14 | 1000 | 2000 | 300 | -300
场景序号 | 概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0.14361 | 6.0419 | 5.5093 | 6.4714 | 5.9073 | 3.6101 | 5.0919 | 4.8938 | 4.387 | 5.7802 | 6.973 | 5.978 | 5.3648 | 5.6539 | 4.9964 | 5.6812 | 3.8249 | 4.89 | 5.0138 | 4.6874 | 2.8844 | 1.3208 | 2.4156 | 1.0475 | 0.72163
2 | 0.10173 | 6.1467 | 6.4842 | 6.7603 | 6.4783 | 5.6381 | 5.593 | 4.7262 | 4.214 | 5.6607 | 6.0489 | 5.6879 | 5.4284 | 5.9347 | 5.2863 | 5.0136 | 5.9288 | 3.8627 | 4.851 | 4.2244 | 2.5778 | 2.684 | 2.8223 | 1.8662 | 1.1933
3 | 0.075401 | 6.4235 | 5.4567 | 6.3858 | 5.6184 | 5.7695 | 5.6554 | 4.3807 | 5.1634 | 4.9923 | 6.3926 | 6.6061 | 6.1018 | 6.69 | 5.0465 | 6.4519 | 4.4994 | 4.8815 | 3.9236 | 3.5256 | 1.7765 | 1.5867 | 1.8845 | 0.73142 | 2.1264
4 | 0.07156 | 6.4119 | 6.3075 | 6.24 | 5.092 | 5.9254 | 5.8551 | 5.3248 | 4.3556 | 6.6976 | 5.3151 | 6.5726 | 4.9678 | 5.6942 | 5.4079 | 4.0692 | 4.2855 | 5.2358 | 4.6115 | 4.3073 | 3.1586 | 2.5062 | 2.0574 | 1.7717 | 2.1673
5 | 0.14115 | 5.633 | 5.6151 | 7.2833 | 5.7304 | 4.6267 | 4.8179 | 4.9702 | 5.2204 | 6.3809 | 5.8709 | 5.883 | 4.9272 | 5.1893 | 6.7617 | 4.9601 | 5.1107 | 4.6564 | 4.1956 | 5.5274 | 3.096 | 1.4992 | 1.7343 | 1.9402 | 1.8209
6 | 0.081912 | 5.9263 | 6.0764 | 5.6123 | 6.911 | 3.867 | 5.4489 | 5.0851 | 3.6757 | 4.8811 | 7.6836 | 6.8161 | 4.3184 | 4.7644 | 6.3226 | 5.8793 | 6.2468 | 4.0534 | 4.5642 | 3.5591 | 1.5066 | 2.0545 | 1.1734 | 1.8862 | 2.495
7 | 0.091402 | 6.3196 | 5.8542 | 5.9711 | 5.4778 | 4.3763 | 3.8305 | 5.4636 | 3.6414 | 6.3011 | 4.9743 | 5.1393 | 5.1482 | 5.0101 | 6.8361 | 5.161 | 4.929 | 5.6191 | 5.3541 | 3.1706 | 2.7824 | 3.1738 | 1.3053 | 1.3735 | 2.6613
8 | 0.077117 | 5.762 | 5.3101 | 6.3152 | 7.7708 | 3.5089 | 5.2036 | 4.9353 | 5.5912 | 6.6675 | 5.6884 | 5.9804 | 5.4701 | 4.366 | 6.7356 | 6.7241 | 6.3469 | 5.5857 | 5.5166 | 4.1519 | 2.2154 | 1.5502 | 2.9276 | 1.6134 | 2.221
9 | 0.12336 | 5.7721 | 6.7103 | 6.6474 | 6.4823 | 4.6308 | 4.1049 | 4.5931 | 3.6554 | 5.8895 | 6.8631 | 6.5644 | 4.8154 | 5.0256 | 6.7384 | 5.1655 | 5.9353 | 4.5289 | 5.1141 | 3.5445 | 3.2254 | 2.3288 | 1.0338 | 1.6204 | 2.3878
10 | 0.092755 | 5.3693 | 6.5731 | 6.6237 | 6.1605 | 4.7118 | 5.2098 | 5.2122 | 4.6389 | 5.7949 | 6.9666 | 5.6954 | 5.6162 | 5.7181 | 5.3632 | 5.8317 | 5.3065 | 5.2077 | 5.4981 | 5.3958 | 2.8397 | 2.542 | 2.0437 | 1.8881 | 2.1925
|  | 524 | 457 | 536 | 494 | 366 | 379 | 378 | 350 | 507 | 514 | 494 | 460 | 450 | 459 | 451 | 433 | 375 | 383 | 331 | 169 | 120 | 118 | 77 | 83
6.6366

## 风力6
多场景日前风力出力，单位：MW
wpp | wp/Mw | Eini/kwh | Emax/kwh | Qmax/kw | Qmin/kw
B5: B14 | C5: Z14 | 750 | 1500 | 250 | -250
场景序号 | 概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0.052681 | 4.3512 | 4.398 | 5.1588 | 6.1859 | 6.4479 | 6.0401 | 6.394 | 3.2505 | 4.1202 | 2.2004 | 1.9322 | 1.8798 | 0.29149 | 1.6274 | 1.0621 | 2.9098 | 4.4307 | 4.9965 | 7.6999 | 9.3535 | 9.7931 | 10.9062 | 8.6292 | 9.3461
2 | 0.050812 | 7.1764 | 4.0272 | 5.9206 | 6.1787 | 5.2987 | 6.5607 | 5.712 | 5.3423 | 3.6717 | 4.1392 | 2.7074 | 1.6029 | 1.3465 | 1.4609 | 3.488 | 2.4258 | 3.9407 | 5.7523 | 5.9911 | 8.5931 | 8.6426 | 11.8089 | 9.1438 | 10.1732
3 | 0.13436 | 7.1185 | 5.7316 | 5.6985 | 3.7783 | 5.6195 | 4.8084 | 7.0832 | 6.7003 | 3.5719 | 3.21 | 4.2467 | 2.189 | 1.6795 | 2.3967 | 3.5038 | 2.2938 | 5.732 | 5.2444 | 4.5021 | 8.7301 | 9.7136 | 12.2874 | 9.5776 | 9.9388
4 | 0.13615 | 6.2317 | 5.0449 | 5.3642 | 5.5397 | 4.369 | 5.1811 | 5.8055 | 6.1099 | 4.6709 | 4.2956 | 2.7081 | 1.3878 | 2.0713 | 2.6141 | 1.9485 | 4.5255 | 3.8435 | 5.8206 | 5.643 | 9.3598 | 9.6393 | 9.5862 | 9.4411 | 10.9985
5 | 0.093542 | 4.2626 | 4.0192 | 4.9281 | 6.0901 | 6.6044 | 5.0866 | 5.7362 | 3.8202 | 2.4212 | 3.379 | 2.09 | 1.8524 | 1.707 | 1.2061 | 3.9366 | 3.7659 | 6.242 | 4.0098 | 5.7484 | 8.0355 | 9.0984 | 8.7961 | 10.4993 | 10.4116
6 | 0.13686 | 5.2754 | 5.0359 | 6.5807 | 4.6097 | 5.7581 | 4.3992 | 6.3842 | 4.4073 | 3.5768 | 3.6356 | 1.5006 | 0.83487 | 1.8016 | 1.5547 | 4.6449 | 4.3593 | 5.678 | 7.2298 | 5.8682 | 9.6957 | 12.3666 | 11.9328 | 10.6001 | 11.3734
7 | 0.083647 | 4.2784 | 6.2106 | 6.3677 | 6.7977 | 3.5603 | 4.9427 | 5.8369 | 3.8378 | 3.3981 | 2.5421 | 1.9883 | 2.3455 | 2.6484 | 3.5656 | 2.0335 | 4.1643 | 4.517 | 5.4008 | 6.0568 | 7.5057 | 8.9067 | 11.2243 | 8.5997 | 12.4283
8 | 0.12866 | 5.4526 | 4.4496 | 7.1994 | 6.6359 | 4.8061 | 5.0345 | 5.2367 | 5.0924 | 3.175 | 4.0453 | 2.0196 | 2.469 | 2.4527 | 2.9161 | 3.5401 | 5.4228 | 6.1943 | 5.6823 | 5.5139 | 7.4407 | 9.5855 | 10.7346 | 11.0052 | 12.1081
9 | 0.10541 | 5.476 | 6.283 | 5.892 | 7.2382 | 5.1918 | 4.2192 | 5.1535 | 4.5416 | 5.4427 | 2.691 | 3.6054 | 0.68454 | 2.2207 | 2.68 | 4.539 | 3.5215 | 4.3295 | 3.8294 | 6.079 | 9.2969 | 8.8187 | 9.8075 | 10.769 | 12.7592
10 | 0.077877 | 5.3805 | 6.9125 | 6.7436 | 5.6268 | 5.8279 | 5.3718 | 5.7478 | 5.7367 | 2.9745 | 5.3085 | 3.6554 | 2.503 | 3.5723 | 3.5892 | 3.7723 | 3.9962 | 4.1146 | 6.4666 | 7.5466 | 9.6473 | 9.0673 | 9.7523 | 10.0125 | 12.2822
|  | 568 | 518 | 552 | 539 | 566 | 537 | 560 | 476 | 414 | 381 | 289 | 217 | 222 | 262 | 304 | 416 | 476 | 592 | 673 | 771 | 951 | 1008 | 1012 | 1131
4.8537
0.14799
-0.11389
0
-0.30117
-0.23342

## 风力7
多场景日前风力出力，单位：MW
wpp | wp/Mw | Eini/kwh | Emax/kwh | Qmax/kw | Qmin/kw
B5: B14 | C5: Z14 | 1250 | 2500 | 350 | -350
场景序号 | 概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0.13503 | 4.4378 | 5.1702 | 4.8574 | 6.2643 | 6.1943 | 6.1727 | 5.1244 | 5.9001 | 5.676 | 5.8339 | 6.3249 | 5.7209 | 6.1134 | 6.2978 | 6.8778 | 7.1173 | 8.3962 | 5.7167 | 7.0625 | 6.005 | 6.7332 | 6.5646 | 6.2302 | 5.7314
2 | 0.082472 | 4.5302 | 5.4293 | 5.1951 | 7.5427 | 7.1011 | 7.4914 | 6.8968 | 6.1571 | 3.5751 | 7.1215 | 6.5799 | 4.2094 | 4.3102 | 5.6221 | 6.2125 | 7.0234 | 5.6989 | 6.962 | 6.5172 | 5.9308 | 5.7942 | 5.2162 | 5.1913 | 6.1223
3 | 0.06347 | 5.4914 | 6.0731 | 5.475 | 5.0478 | 5.3885 | 5.7279 | 5.8115 | 3.6932 | 4.1449 | 4.6593 | 6.9944 | 6.2337 | 4.2623 | 6.3972 | 6.9356 | 7.0547 | 6.8291 | 7.2294 | 6.4912 | 8.0823 | 6.5737 | 8.1222 | 6.9284 | 5.402
4 | 0.13847 | 6.0349 | 5.332 | 6.163 | 7.4161 | 7.0355 | 6.9639 | 7.02 | 5.1431 | 4.2504 | 5.8502 | 7.1118 | 3.7128 | 6.9072 | 5.3744 | 6.0749 | 6.9178 | 5.9567 | 7.5057 | 7.5924 | 5.3634 | 6.8781 | 5.1752 | 4.9926 | 6.4512
5 | 0.11842 | 5.3142 | 6.1128 | 5.8992 | 5.0387 | 5.5223 | 5.5493 | 6.1684 | 5.5284 | 5.5592 | 6.478 | 5.5763 | 5.4071 | 7.5801 | 6.6143 | 7.2083 | 6.2158 | 6.0918 | 6.1026 | 5.771 | 7.6813 | 6.1584 | 6.659 | 5.3589 | 6.6402
6 | 0.13341 | 4.0961 | 7.2086 | 5.1308 | 5.9845 | 5.144 | 5.6611 | 5.7998 | 4.2321 | 5.7748 | 7.0867 | 5.8007 | 5.5173 | 6.6539 | 6.2811 | 5.8449 | 8.8467 | 7.1789 | 5.1686 | 6.5504 | 5.3933 | 5.8501 | 6.9272 | 5.4482 | 5.4256
7 | 0.0761 | 5.6289 | 6.1307 | 4.7593 | 6.4244 | 5.2175 | 5.7441 | 5.1741 | 5.3879 | 4.7026 | 4.8367 | 5.535 | 7.0189 | 7.2287 | 4.7211 | 6.4482 | 6.4805 | 8.5359 | 5.0172 | 6.5172 | 6.3593 | 5.5653 | 6.3143 | 6.3621 | 6.8976
8 | 0.088859 | 4.5756 | 5.4796 | 6.3711 | 6.7056 | 6.4328 | 5.9313 | 4.9972 | 5.5636 | 5.9975 | 5.4347 | 6.6895 | 6.1021 | 3.918 | 4.3784 | 6.966 | 7.3059 | 8.7496 | 7.3434 | 6.3377 | 7.2248 | 7.2085 | 6.317 | 5.734 | 6.4546
9 | 0.10333 | 5.5563 | 5.7871 | 6.1684 | 6.0832 | 7.7922 | 6.0259 | 5.3279 | 5.8862 | 4.8074 | 5.1671 | 5.2615 | 5.6011 | 7.0075 | 7.0662 | 6.9131 | 6.6824 | 6.8479 | 7.1652 | 6.3025 | 6.353 | 6.5705 | 6.7556 | 7.0729 | 6.7796
10 | 0.060446 | 4.0937 | 5.2018 | 5.4873 | 7.2544 | 5.3411 | 6.2536 | 4.1341 | 5.2529 | 4.7027 | 5.5161 | 5.2133 | 5.709 | 6.8253 | 6.0176 | 5.911 | 7.0617 | 8.2479 | 7.9458 | 6.4489 | 7.0044 | 7.1037 | 6.9049 | 6.4601 | 5.0831
|  | 2511 | 2675 | 2755 | 3033 | 3147 | 3062 | 2816 | 2801 | 2540 | 2902 | 2859 | 2746 | 2959 | 3185 | 3318 | 3448 | 3549 | 3460 | 3449 | 3311 | 3293 | 3144 | 2975 | 2988
5.2885

## 风力8
多场景日前风力出力，单位：MW
wpp | wp/Mw | Eini/kwh | Emax/kwh | Qmax/kw | Qmin/kw
B5: B14 | C5: Z14 | 2000 | 4000 | 600 | -600
场景序号 | 概率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 0.072817 | 4.0916 | 5.614 | 4.6651 | 5.4908 | 5.8614 | 4.9717 | 5.794 | 4.3734 | 5.4448 | 5.4444 | 5.375 | 5.7544 | 5.2088 | 5.6757 | 4.6116 | 4.6357 | 3.0274 | 4.2818 | 4.2903 | 4.2281 | 3.6151 | 4.8559 | 3.4166 | 4.1069
2 | 0.069498 | 4.7911 | 5.3785 | 5.6692 | 4.8968 | 3.9941 | 5.1942 | 5.6377 | 4.3093 | 5.1944 | 6.5467 | 5.5961 | 5.7836 | 4.5848 | 6.6376 | 4.9293 | 4.8314 | 4.0858 | 3.086 | 4.2583 | 3.7548 | 2.9594 | 3.9606 | 4.3133 | 3.4228
3 | 0.12769 | 4.9643 | 4.8833 | 4.4045 | 4.5844 | 5.2271 | 4.7292 | 5.3182 | 5.5696 | 4.5416 | 6.8397 | 6.2655 | 5.3293 | 6.4231 | 4.3882 | 4.1971 | 5.2879 | 3.9243 | 4.7966 | 2.5447 | 3.9355 | 4.6169 | 3.785 | 3.1501 | 4.3237
4 | 0.092882 | 6.2177 | 5.1776 | 5.5363 | 4.5493 | 5.3646 | 4.7927 | 5.1879 | 4.1474 | 4.5551 | 5.9397 | 5.9027 | 5.461 | 7.0071 | 6.4238 | 5.8027 | 4.4842 | 3.5714 | 3.6329 | 3.6468 | 4.4926 | 3.1418 | 3.8962 | 2.7569 | 5.0225
5 | 0.05211 | 4.6186 | 4.892 | 6.0293 | 3.7047 | 5.4177 | 5.0619 | 4.7543 | 4.0866 | 5.7177 | 4.4426 | 5.9675 | 6.4836 | 6.5113 | 5.0722 | 6.1984 | 4.0714 | 3.3305 | 4.2514 | 3.342 | 4.059 | 3.5379 | 3.2481 | 4.794 | 3.9871
6 | 0.13062 | 6.586 | 6.0799 | 5.209 | 4.4681 | 5.7484 | 6.6729 | 6.069 | 5.4346 | 6.1124 | 7.1515 | 5.1356 | 6.2008 | 5.0245 | 6.2937 | 6.2452 | 4.2192 | 3.529 | 3.8442 | 2.8456 | 2.7928 | 2.7813 | 4.286 | 3.6154 | 3.697
7 | 0.077844 | 5.2335 | 6.5576 | 4.5125 | 5.9955 | 3.8508 | 6.2961 | 5.6421 | 4.6864 | 5.6409 | 6.1831 | 6.5011 | 4.635 | 5.2384 | 5.2372 | 5.156 | 5.539 | 4.3624 | 3.2987 | 4.8407 | 3.4398 | 3.6333 | 4.0077 | 4.7387 | 4.8175
8 | 0.13247 | 6.2676 | 4.5492 | 4.7456 | 6.4457 | 4.3559 | 6.6426 | 6.2893 | 5.1157 | 5.2251 | 5.2046 | 6.8497 | 5.5081 | 4.685 | 5.8862 | 4.0664 | 5.1991 | 2.8212 | 4.7023 | 4.2052 | 4.3691 | 3.1082 | 4.4036 | 4.1925 | 4.9511
9 | 0.11071 | 4.5043 | 5.0042 | 3.3951 | 5.1649 | 4.7971 | 5.545 | 4.7043 | 4.3902 | 5.4915 | 6.6753 | 6.4806 | 5.4996 | 4.802 | 5.9868 | 5.4726 | 4.7217 | 3.4049 | 3.9029 | 4.6229 | 3.2764 | 3.5203 | 3.4411 | 2.6554 | 5.2667
10 | 0.13337 | 6.1209 | 5.4838 | 4.9801 | 5.1953 | 6.0379 | 6.1479 | 6.0523 | 4.9225 | 3.964 | 5.1623 | 6.7573 | 5.9282 | 4.367 | 6.8369 | 6.6627 | 5.2981 | 3.4434 | 4.0211 | 3.2087 | 3.7414 | 4.3761 | 4.8722 | 4.1795 | 4.8507
|  | 2109 | 2159 | 2036 | 2031 | 2046 | 2248 | 2279 | 2194 | 2175 | 2281 | 2514 | 2206 | 2227 | 2308 | 2175 | 1850 | 1523 | 1492 | 1503 | 1569 | 1455 | 1586 | 1570 | 1795
5.4993

## 光伏
多场景日前光伏出力，单位：MW
场景序号 | 概率
1 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 负荷
夏季日负荷 MW
| 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 34 | 35 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 38 | 37 | 40 | 37 | 32

## Sheet8
1759 | 1821 | 1923 | 1582 | 1713 | 1729 | 1988 | 1912 | 1681 | 1745 | 2049 | 2561 | 2641 | 2873 | 2944 | 2633 | 2211 | 2381 | 2667 | 2267 | 2028 | 1784 | 2062 | 2157
529 | 495 | 501 | 431 | 463 | 507 | 502 | 397 | 314 | 375 | 472 | 494 | 465 | 403 | 346 | 243 | 184 | 210 | 191 | 170 | 157 | 187 | 339 | 393
524 | 457 | 536 | 494 | 366 | 379 | 378 | 350 | 507 | 514 | 494 | 460 | 450 | 459 | 451 | 433 | 375 | 383 | 331 | 169 | 120 | 118 | 77 | 83
568 | 518 | 552 | 539 | 566 | 537 | 560 | 476 | 414 | 381 | 289 | 217 | 222 | 262 | 304 | 416 | 476 | 592 | 673 | 771 | 951 | 1008 | 1012 | 1131
2511 | 2675 | 2755 | 3033 | 3147 | 3062 | 2816 | 2801 | 2540 | 2902 | 2859 | 2746 | 2959 | 3185 | 3318 | 3448 | 3549 | 3460 | 3449 | 3311 | 3293 | 3144 | 2975 | 2988
2109 | 2159 | 2036 | 2031 | 2046 | 2248 | 2279 | 2194 | 2175 | 2281 | 2514 | 2206 | 2227 | 2308 | 2175 | 1850 | 1523 | 1492 | 1503 | 1569 | 1455 | 1586 | 1570 | 1795